ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 06 июня 2006 года                  № 15

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

В целях сокращения числа пожаров, минимизации материальных и социальных потерь от них, происходящих в индивидуальных жилых домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерный перечень  первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                       С.А. Кобызева

Приложение № 1

к Постановлению главы

муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

от 06.06.2006г. № 15

Примерный перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огне туши тель | Ящик с песком емк. 0,5 куб. м., и лопата | Бочка с водой емк. 0,2 куб. м. и ведро | Багор, топор |
| 1 | Жилые дома для постоянного проживания | Здание | 2 | - | 1* | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Здание | 2* | - | 1* | - |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 2 | - | - | - |
| 4 | Сараи, бани, хоз. постройки | Группа построек | - | 1 | 1 | 1-1 |

* Устанавливаются в период проживания (в летнее время).